Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1

Дата обследования «25» декабря 2017 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**муниципального казенного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 6»**

**(МКОУ «СКОШ № 6»**

* 1. **652500 Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т. Кирова, 33**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурно-функциональные зоны и элементы** | **Значимые барьеры для инвалидов и МГН\***  (физические, информационные, организационные) | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):** | | **Состояние**  **Доступности**  **соответствующей зоны** | | |
| **Неотложные**  **мероприятия**  **(1 этап)** | **Отложенные**  **мероприятия**  **(2 этап)** | на момент  обследования | после  1-го этапа | после  2-го этапа |
| **1.** | **Территория, прилегающая к зданию**  - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории  - Лестница (наружная)  - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка | 1.1 Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей |  | 1.1 Приобрести и разместить информационные знаки на территории прилегающей к зданию. | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| **2.** | **Вход в здание**  Лестница  (наружная)   * Пандус (наружный) * Входнаяплощадка   (переддверью)   * Дверь (входная) * Тамбур | Отсутствие пандуса |  | Установка пандуса | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| **3.** | **Путидвижения**  **внутриздания**  **-** Коридор (вестибюль, зона ожидания)   * Лестница (внутриздания) * Пандус (внутриздания) * Лифтпассажирский   (илиподъемник)  - Дверь   * Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1 Лифтпассажирский  (илиподъемник) - отсутствует  3.2. Отсутствие пандусов внутри здания | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы  обслуживания. |  | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| **4.** | **Зоны целевого**  **назначения здания**  - Кабинетная форма обслуживания  - Зальная форма обслуживания  - форма обслуживания по маршруту  **Жилые помещения** | Лифт пассажирский  (или подъемник) - отсутствует  Отсутствие пандусов внутри здания | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы  обслуживания. |  | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| **5.** | **Санитарногигиенические**  **помещения**  - Туалетная комната  Душевая комната  Бытовая комната (гардеробная) | 5.1 отсутствие поручней при унитазе и умывальнике |  | Установка поручней стационарных или откидных | С-ч  Г-п  Г-ч  У |  |  |
| **6.** | **Система информации на объекте**  - комплексность  - единообразие и непрерывность  - оповещение о чрезвычайных  ситуациях  **Сайт организации** |  |  |  | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| **7.** | **Пути движения к объекту от остановки** |  |  |  | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |

*\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - намоментобследования | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |