Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1

 Дата обследования «25» декабря 2017 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**муниципального казенного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 6»**

**(МКОУ «СКОШ № 6»**

* 1. **652500 Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т. Кирова, 33**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Структурно-функциональные зоны и элементы**  | **Значимые барьеры для инвалидов и МГН\***(физические, информационные, организационные)  | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):**  | **Состояние****Доступности****соответствующей зоны** |
| **Неотложные****мероприятия****(1 этап)**  | **Отложенные****мероприятия****(2 этап)**  | на моментобследования | после1-го этапа | после2-го этапа |
| **1.** | **Территория, прилегающая к зданию** - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка | 1.1 Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей  |  | 1.1 Приобрести и разместить информационные знаки на территории прилегающей к зданию. | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  |
| **2.** | **Вход в здание**  Лестница (наружная) * Пандус (наружный)
* Входнаяплощадка

(переддверью) * Дверь (входная)
* Тамбур
 | Отсутствие пандуса |  | Установка пандуса | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  |
| **3.** | **Путидвижения****внутриздания****-** Коридор (вестибюль, зона ожидания)* Лестница (внутриздания)
* Пандус (внутриздания)
* Лифтпассажирский

(илиподъемник) - Дверь* Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
 | 3.1 Лифтпассажирский(илиподъемник) - отсутствует3.2. Отсутствие пандусов внутри здания | Технические решения невозможны – организация альтернативной формыобслуживания. |  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  |
| **4.** | **Зоны целевого****назначения здания**  - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - форма обслуживания по маршруту**Жилые помещения** | Лифт пассажирский (или подъемник) - отсутствуетОтсутствие пандусов внутри здания | Технические решения невозможны – организация альтернативной формыобслуживания. |  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  |
| **5.** | **Санитарногигиенические****помещения** - Туалетная комнатаДушевая комнатаБытовая комната (гардеробная) | 5.1 отсутствие поручней при унитазе и умывальнике |  | Установка поручней стационарных или откидных | С-ч Г-п Г-ч У  |  |  |
| **6.** | **Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайныхситуациях**Сайт организации**  |  |  |  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  |
| **7.**  | **Пути движения к объекту от остановки**  |  |  |  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  | К О-нО-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  |

*\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН**  | **К**  | **О-н**  | **О-в**  | **С-п**  | **С-ч**  | **Г-п**  | **Г-ч**  | **У**  |
| - намоментобследования | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** | **Уд.** |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)  |  |  |  |  |  |  |  |  |